LES CONSEILS DU GAV 2017 SUR LA VENTILATION DE DOMICILE

5 conseils sur les réglages de la ventilation non invasive de domicile selon les pathologies

Doit-on commencer avec des réglages différents ou tout le monde à l’identique ? A quels réglages doit-on arriver et pourquoi ?

Les propositions de réglages de VNI sont basées sur la lecture de la littérature et l’avis de pneumologues expérimentés sur le sujet. Il n’y a aucune étude dans la littérature, exceptées des données sur la fréquence respiratoire chez le malade atteint de syndrome obésité hypoventilation (Contal O et coll, Chest. 2013), qui compare certains réglages par rapport à d’autres. Nous avons donc reporté les réglages proposés dans les articles, quand ils étaient disponibles, les données des publications de recommandations et l’expérience des experts réunis.

Conseil n°1. Toute mise en place de ventilation non invasive doit être débutée en journée par une équipe médicale et paramédicale formée et entrainée.

Le malade doit être convenablement installé et informé de la mise en place de la VNI pour améliorer la coopération et la tolérance. En raison des effets secondaires du masque bucco-nasal, il faudra toujours chercher à privilégier un masque nasal. Après avoir choisi le masque et sa taille en fonction de l’anatomie du patient il doit être placé sur le visage du patient manuellement puis attaché sans trop serrer et le positionnement doit être réadapté pour limiter au maximum les fuites.

Il sera toujours essayé de débuter la VNI sans O2. L’O2 sera rajouté en cas d’hypoxémie persistante malgré l’amélioration de l’hypoventilation. La VNI sera initiée chez un malade en position semi-allongée. La position assise est trop éloignée des futures conditions d’utilisation et la position complètement allongée, qui devra être une finalité, ne doit pas être utilisée d’emblée en raison du risque d’aggravation de l’hypoventilation en l’absence de réglages optimaux.

Conseil n°2 : Le mode de ventilation recommandé en ventilation non invasive au long cours est le mode barométrique en mode semi-contrôlé.

Ces modes peuvent être désignés par des noms différents selon les marques de ventilateurs. Le terme « semi-contrôlé » désigne de manière générique un mode où le malade a la liberté de déclencher le ventilateur (reconnaissable en cas de trigger inspiratoire à régler) et où le médecin peut contrôler des cycles en sécurité (reconnaissable en cas de fréquence respiratoire et de Ti à régler (fixe ou en minimum-maximum). Le choix d’un mode en pression et en mode semi-contrôlé permet au malade de bénéficier du confort d’un mode en aide inspiratoire pour les cycles déclenchés tout en assurant une fréquence de rattrapage en cas d’absence d’effort.

Conseil n°3 : Les réglages initiaux sont adaptés à chaque malade et sont fonction de l’atteinte respiratoire prédominante responsable de l’hypoventilation alvéolaire. (Cf tableau)

Dans la BPCO, Seule l’étude de Struik et coll. (Struik FM, Thorax. 2014) précise clairement les réglages initiaux. Il propose de débuter avec une aide inspiratoire (AI) de 10mm d’Hg (Rappel AI=pression inspiratoire-pression expiratoire). Par ailleurs, en se basant sur les dernières études positives (Köhnlein T, Lancet Respir Med. 2014) l’objectif premier est de corriger l’hypoventilation alvéolaire. Ceci se fera en augmentant l’IPAP jusqu’au seuil de tolérance, en atteignant selon les études publiées une AI entre 15 et 20 cmH2O.

En l’absence de SAOS associé, la PEP initiale est de 4 cmH20, puis elle peut être augmentée s’il existe des signes d’autoPEP avec cliniquement le besoin par le malade d’utiliser ses muscles respiratoires accessoires pour déclencher l’inspiration (Struik FM, Thorax. 2014), toutefois cette autoPEP étant très variable d’un malade à l’autre et d’un moment à l’autre de la journée, en l’absence de SAOS associé, la PEP n’est généralement pas réglée à un niveau très élevé dans toutes les études de VNI au long cours. (+6 mm d’Hg)

Afin de privilégier un temps expiratoire plus long et d’éviter la distension dynamique, i. le Ti (fixe ou Timax) sera maintenu en dessous de 1,5s, ii. La durée de montée en pression (appelée souvent « pente ») est réglée au plus court puis adaptée en fonction du confort du patient et iii. Le cyclage sera réglé avec une sensibilité élevée (entre 35 à 50% de chute par rapport au débit de pointe (soit de 50 à 65% du débit de pointe). Pour la même raison, on ne privilégiera pas une haute FR de sécurité, on commencera à une fréquence de 12/mn et en cas d’hypoventilation insuffisamment contrôlée par l’augmentation de l’aide inspiratoire ou de volonté « capturer » le malade et reposer les muscles respiratoires, elle pourra être augmentée. Les fréquences respiratoires de sécurité utilisées in fine dans les études ne sont pas très élevées (de 16 à 20/mn)

Dans les pathologies neuromusculaires. La compliance thoracique de ces malades ne nécessitera pas une aide inspiratoire très importante. En l’absence de SAOS associé, la PEP initiale est de l’ordre de 4 cmH20, elle pourra nécessiter d’être augmentée à des valeurs très élevées si des évènements obstructifs des voies aériennes supérieures sont associés (Georges M, J Neuro Neurosurg Psychiatry. 2016)

Il est préconisé de mettre une fréquence de sécurité élevée de l’ordre de 16 à 20 pour « capturer » le malade et reposer les muscles respiratoires accessoires la nuit.

Dans le SOH : L’aide inspiratoire nécessaire sera élevée en raison de la faible compliance thoracique, et la PEP sera plus élevée, en raison des obstructions des VAS fréquentes. En cas de SAOS associé., il est proposé de commencer à une PEP entre 8 et 10 (Murphy PB, Thorax, 2012, Masa JF, Thorax 2016). Si le patient était porteur au préalable d’un appareillage de pression positive continue, il n’est pas recommandé de débuter d’emblée avec le même niveau de PEP mais de régler empiriquement une PEP inférieure de 2 cm à la pression efficace (95ème percentile) puis d’augmenter si des événements obstructifs persistent. En cas d’absence de SAOS associé, la PEP sera débutée entre 4 et 6 (Masa JF, Thorax 2016). La pression inspiratoire est débutée entre 10 et 14 cm d’eau (Storre JH, Chest 2006 ; Masa JF, Thorax 2016).).

Enfin un objectif de FR respiratoire élevée (au-dessus de la FR spontanée du malade) a montré son intérêt contre une FR basse ou l’absence de FR de sécurité (Contal O., Chest. 2013). Elle sera débutée à 12 pour progressivement être augmentée jusqu’à 16 à 20/mn en suivant les signes de capture sur les enregistrements nocturnes de surveillance. (FR mesurée et % de cycles déclenchés)

Conseil n°4 : Pendant la période initiale d’adaptation il sera proposé de poser au patient 3 questions cliniques pour permettre d’affiner au mieux les réglages

- « Avez-vous trop d’air ou au contraire insuffisamment ? » ceci permet d’adapter l’aide inspiratoire

- « Est-ce que le ventilateur vous suit ? » ceci permet de régler les triggers inspiratoires et expiratoire (cyclage). Pour tester le trigger inspiratoire, on peut compléter cette question a) « Est ce que le ventilateur se déclenche quand vous le souhaitez ? « Essayez de vous arrêter de respirer ». et pour tester le cyclage on peut demander b) « est-ce que le ventilateur arrête de souffler quand vous voulez expirer  ? »

- « Est-ce que l’air arrive assez vite ? ». Ceci permet de régler la pente inspiratoire, en cherchant toujours à la régler la plus courte possible

Conseil 5 : L’adaptation des réglages doit être à la fois continue et lentement progressive.

Dès les premières minutes, les réglages sont modifiés au lit du malade en fonction du confort, de la tolérance et de réglages cibles à atteindre (qui dépendent de la pathologie -voir tableau). Il ne faut pas craindre que le délai entre les réglages initiaux et la cible présentée dans ce tableau soit de plusieurs semaines, avec différentes étapes dont la dynamique temporelle est différente. En l’absence de risque vital immédiat, il ne faut pas chercher à immédiatement normaliser la PaCO2 du malade. Les différentes étapes proposées sont

- 1ère étape sur quelques heures : adaptation des réglages pour atteindre une tolérance et une amélioration des symptômes du patient.

- 2ème étape sur quelques jours : adaptation des réglages pour améliorer la ventilation nocturne avec l’aide des logiciels machines (fuites, évènements obstructifs, fréquence, VT, synchronie : voir conseils sur « surveillance » plus bas)

- 3ème étape : sur quelques jours à plus de 4 semaines adaptation des réglages pour viser la normalisation de la gazométrie.

Tableau 1 : Proposition de Réglages pour initier une VNI de domicile en mode ST selon les pathologies. Le volume courant estimé à cibler sera de 6 à 8 mL/kg du poids théorique (Tuggey JM, respiratory Med 2006).

| Pathologies Réglages |  | Neuro- musculaires | Thoraco -Restrictifs | SOH | BPCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI (cmH20) | initiale | 4 à 6 | 8 à 10 | 6 à 8 | 8 à 10 |
|  | cible | 10 à 12 | 14 à 20 | 16 à 20 | 16 à 20 |
| PEP (cmH2O) | initiale | 4 | 4 | 4 à 6 en l’absence de SAOS 8 à 10 si SAOS associé | 4 |
|  | cible | 4* | 4* | 8 à 10 | 4 à 6* |
| FR (cycle/min) | initiale | 14 | 12 | 12 | 12 |
|  | cible | 16 à 20 | 16 à 20 | 16 à 20 | 14 à 20 |
| Pente (msec) | initiale | 200 | 200 | 200 | Min |
|  | cible | Min à 400 | Min à 400 | Min à 400 | Min |
| Sensibilité du trigger inspiratoire |  | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne/Sensible |
| Sensibilité du cyclage (trigger expiratoire) |  | Moyen (50% de chute du débit de pointe) | Tardif (>65% de chute de débit) | Moyen (50% de chute du débit de pointe) | Moyen à précoce (35-50% de chute du débit de pointe) |
| Temps inspiratoire (Ti) |  | Timin-Timax 0,8-1,6 ou Ti : 1,3 à 1,6* | Timin-Timax 0,8-1,6 ou Ti : 1,3 à 1,6* | Timin-Timax 0,8-1,6 ou Ti : 1,3 à 1,6* | Timin –Timax 0,6-1,5 Ti : < à 1,5s |

AI : (Aide inspiratoire), PEP (pression expiratoire positive), FR (Fréquence respiratoire), BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive), SOH (syndrome obésité hypoventilation).

* en l’absence de SAOS associé **selon fréquence réglée

1 conseil sur l’intérêt des modes à volume cible (adaptation automatique

des pressions pour atteindre un objectif (Vt) fixe prédéterminé)

Conseil n°6 : Les réglages avec une adaptation automatique des pressions (dit « hybrides » ou « à VT cible ») ne doivent pas être utilisés en première intention

Les modes « à Vt cible » n’ont pas une efficacité démontrée supérieure justifiant un usage systématique, ils peuvent avoir un effet délétère dans certaines pathologies et ne constituent pas une solution de facilité car leur utilisation nécessite un degré d’expertise.

Plusieurs arguments concourent à réserver l’utilisation de ce mode de deuxième intention à des médecins expérimentés dans l’analyse des données de ventilation et l’adaptation des réglages :

- Il n’y a pas de niveau d’évidence concernant la supériorité de ce mode sur un mode ST conventionnel sur l’hypoventilation (Murphy, Thorax 2014) sur le sommeil (Storre Chest 2007, Murphy Thorax 2014), ni sur le confort (Murphy, Thorax 2014). En outre, une étude a montré que le sommeil peut être de moins bonne qualité avec ces modes (Janssens, Resp Med 2009).

- L’évaluation du Vt n’est pas toujours fiable (Contal, Chest 2011). D’ailleurs quel référentiel choisir pour le Vt cible ?

- Il existe des données montrant que le mode à réglages automatiques aboutit à des pressions moyennes identiques aux réglages manuels (Murphy, Thorax 2014)

- Une fourchette importante de variation de la pression inspiratoire peut générer des respirations périodiques, ce mode de ventilation est donc risqué dans certaines pathologies (insuffisance cardiaque)

- Il n’est pas conseillé d’utiliser ce mode avec des circuits à valve du fait du risque d’une compensation de fuites inappropriée avec risque d’hypoventilation (Carlucci, Int Care Med 2012).

- L’adaptation des réglages est complexe et nécessite une surveillance rapprochée (Murphy, Thorax 2014)

2 Conseils à propos des critères nécessaires afin qu’un malade soit considéré comme ventilé de manière adéquate.

Conseil n° 7 : Un malade « bien ventilé » est un malade pour lequel il existe un équilibre optimal et une adéquation entre l’efficacité clinique de la VNI et la tolérance du malade vis-à-vis de sa VNI.

- Il ne s’agit donc pas uniquement de corriger les gaz du sang.

- L’efficacité est jugée sur

1) L’observance et

2) L’amélioration des symptômes du malade sans dégradation de sa qualité de vie et

3) L’amélioration ou la correction de l’hypoventilation et

4) La disparition des évènements nocturnes.

La durée d’utilisation de la VNI nocturne cliniquement pertinente est de ≥ 4h/nuit d’affilée, sans fragmentation de l’utilisation. L’intérêt d’une utilisation de plus de 4h/nuit a été décrite dans la littérature pour la SLA (Aboussouan LS, Ann Intern Med. 1997 ; Pinto A, Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2003), pour le syndrome obésité-hypoventilation(Mokhlesi B. Respir Care. 2010) ou encore pour la BPCO (Borel JC, Respirology. 2014). En ce qui concerne l’absence de fragmentation dans l’utilisation de la ventilation, il s’agit plutôt d’un avis d’experts.

L’amélioration des symptômes (dyspnée, fatigue...) sous VNI a été décrite dans la littérature, grâce à l’utilisation de divers outils (Severe Respiratory Insufficiency –SRI-, SF36, questionnaire de St Georges etc…) (Windisch W. Eur Respir J. 2008 ; Gonzalez-Bermejo J, Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013; McEvoy RD, Thorax 2009). Le SRI est un instrument spécifique de mesure de la qualité de vie des patients sous VNI. Il permet un suivi des plaintes du patient après la mise en route de la VNI. Bien que son utilisation quotidienne soit peu pratique vu la longueur du questionnaire, son utilisation systématique, dans le but d’évaluer la qualité de vie de nos patients sous VNI, est recommandée.

En ce qui concerne les marqueurs de correction de l’hypoventilation alvéolaire nocturne, il en existe plusieurs :

- Gaz du sang

Le but est la disparition de l’hypercapnie (soit, par extrapolation de la définition, une PaCO2< 45 mmHg sauf pour la BPCO, une PaCO2<48.5 mm d’Hg et/ou une réduction d’au moins 20%) (Köhnlein T, Lancet Respir Med. 2014). Une diminution de la mortalité, dans la BPCO stable, été décrite lorsque la PaCO2 est bien contrôlée soit < à 48.5 mm Hg ou diminution de 20% et deux articles de Tsuboi rapportent une survie meilleure lorsque la PaCO2 est < 60 mm d’Hg chez les BPCO sous VNI (Tsuboi T, Intern Med. 2011)  et < 50 mm d’Hg dans les cyphoscolioses (Tsuboi T, Intern Med. 2011). Outre la mesure de PaCO2, d’autres paramètres obtenus par les gaz du sang pourraient s’avérer utiles. Une étude s’est intéressée à l’utilisation de « l’excès de base » comme facteur pronostique de l’insuffisance respiratoire chronique et de la réponse métabolique à l’hypercapnie chronique (Budweiser S, Pneumologie. 2009)

b.. Mesure de la PCO2 transcutanée nocturne sous VNI

La persistance de valeurs élevées de PaCO2 nocturne mesurées par capnographie transcutanée n’a pas été confirmée à ce jour comme un facteur de pronostic péjoratif chez les patients sous VNI. Pour rappel, la fiabilité de la mesure de la PaCO2 transcutanée s’est largement améliorée et la concordance entre PaCO2 et PtCO2 est actuellement satisfaisante tant sous VNI que lors des examens natifs sous réserve d’avoir au moins une gazométrie comparative. La capnographie permet de suivre efficacement l’évolution de la PCO2 au cours du temps (Storre JH, Respir Med. 2011). Cet examen est proposé en première intention s’il est disponible mais il conviendra de porter une attention particulière aux difficultés techniques de réalisation de la PCO2 transcutanée et à sa fiabilité dans certaines circonstances (dérive, valeurs aberrantes) . La mesure s’est améliorée mais sous-estime ou surestime l’hypoventilation réelle d’environ 4 mm d’Hg selon les appareils (Janssens JP, Chest. 1998).

.

c. Oxymétrie nocturne

L’oxymétrie nocturne peut être un signal indirect du contrôle de l’hypoventilation. Par exemple, il a été démontré, chez des patients atteints de SLA, que la capacité de la VNI à corriger les désaturations nocturnes est un facteur pronostique indépendant (Gonzalez-Bermejo J, Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 ). Sa principale faiblesse est son absence de spécificité puisque qu’une désaturation peut aussi bien être le témoin d’événements respiratoires (obstructifs ou centraux) survenant sous VNI, de fuites au niveau de l’interface ou encore d’une hypoventilation résiduelle.  La sensibilité de l’oxymétrie seule pour détecter une hypoventilation sous VNI est aussi insuffisante même si des critères stricts sont appliqués à l’analyse du tracé ( SaO2< 92% ou SaO2 < 92% pendant 10% du temps d’enregistrement(Nardi J, Respir Care. 2012 ) ou même d’une SaO2 < 95% pendant 30% du temps d’enregistrement(Paiva R, Intensive Care Med. 2009 Jun).

Enfin, Il est recommandé de cibler un index d’événements obstructifs (IEO) < 10/h pour juger d’un contrôle approprié des évènements obstructifs nocturnes. Pour des valeurs d’IEO < à 10/h, la concordance entre l’IIEO obtenu  en polysomnographie sous ventilation non-invasive et les données issues des logiciels des ventilateurs est acceptable, au moins sur certains ventilateurs(Georges M, Respir Care. 2015) Les données des logiciels machine ont été validées récemment pour des valeurs aussi basses (Rabec C, Eur Respir J. 2009).

D’autres méthodes permettent de vérifier l’absence d’évènements obstructifs : l’absence de pic de désaturations ou d’oscillations de la courbe de saturation nocturne, en l’absence d’oxygénothérapie surajoutée; l’analyse des courbes de débit du logiciel machine ; une polygraphie ventilatoire sous VNI; ou enfin l’estimation du volume courant par la machine (VT) peut s’avérer utile mais reste une estimation, parfois peu fiable surtout en présence de  fuites ou d’évènements obstructifs(Contal Chest 2012)

Conseil n°8. La tolérance du malade vis-à-vis de sa VNI, considérée comme une perception satisfaisante de son utilisation, est influencée par divers paramètres à vérifier :

- La qualité de sommeil sous VNI et

- L’absence d’inconfort lié à la VNI et

- La présence d’une symptomatologie amélioré par la VNI et/ou la perception d’amélioration sous VNI

Il convient de préserver la qualité de sommeil du patient, voire de l’améliorer, tout en sachant que la qualité du sommeil, dégradée le plus souvent par l’insuffisance respiratoire elle-même, peut aussi être perturbée par la ventilation (ex : fuites non intentionnelles…).

L’absence d’inconfort sera jugée sur

a. Une bonne tolérance du masque. Le choix de l’interface est crucial pour assurer le succès de la VNI.

- Les problèmes à rechercher sont :

- Douleur, lésions cutanées, voire escarre nasale au niveau des points de pression du masque

- Erythème, rash acnéiforme, réaction allergique au latex, à la silicone, ou au désinfectant/savon utilisés pour l’entretien du masque.

- Claustrophobie, sensation d’étouffement

b. Une bonne tolérance à la pression et/ou au débit d’air. L’aide inspiratoire nécessaire à l’obtention d’une ventilation efficace (cf. ci-dessus) peut engendrer également des effets indésirables et sont à chercher. Ces effets sont le plus souvent secondaires aux fuites non intentionnelles et comprennent :

- Sécheresse des muqueuses naso-buccale

- Rhinite

- Distension gastrique

- Irritation oculaire

- Altération de la qualité du sommeil

Dans tous ces cas des fuites sont à rechercher (en particulier à l’aide des logiciels de monitorage couplés aux ventilateurs.

Comme pour d’autres traitements la présence de symptômes et surtout la perception d’amélioration sous VNI sont des facteurs associés à une meilleure acceptation du traitement.

Figure 1 : Proposition de Check list pour juger si un malade est bien ventilé

- 4 conseils sur la surveillance de la ventilation non invasive de domicile

Conseil n°9 : Il ne faut pas laisser un patient sous VNI sans réévaluations nocturnes ponctuelles.

Il a été confirmé récemment le retentissement important d’une mauvaise ventilation nocturne.

Des malades atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) mal ventilés la nuit à 1 mois de la mise en route, ont une survie moindre que ceux bien ventilés (Gonzalez-Bermejo, ALS Journal 2013). Les obstructions des voies aériennes sous VNI est fréquente dans la SLA et sont associées à un mauvais pronostic (Georges M., J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016).

Des malades atteints de BPCO et mal ventilés la nuit, présentent plus de symptômes et une altération de la qualité de vie diurne (Adler, Sleep Breath. 2012). De plus, la stabilité de la capnie diurne semble être une valeur prédictive d’adhérence à long terme à la VNI (Tsuboi T. Intern Med 2015).

Conseil n°10 : La surveillance minimale d’un patient sous VNI requiert la réalisation de 2 gaz du sang artériels dont un en ventilation spontanée et un sous VNI ainsi qu’une oxymétrie nocturne.

La mesure de référence de l’hypoventilation reste le GDS artériel. La fiabilité et les difficultés techniques de réalisation de la PCO2 transcutanée ne permettent pas de recommander son utilisation systématique en pratique courante.

A NOTER : Il n’y a pas de recommandation sur les horaires et les conditions de réalisation des contrôles gazométriques.

Le but de la VNI nocturne est la correction de l’hypoventilation alvéolaire tout en préservant ou en rendant un sommeil de qualité. Tsuboi et coll (Tsuboi, Intern Med 2011) rapportent une survie meilleure chez les malades avec une PaCO2 <60 mm d’Hg chez les malades atteints de BPCO sous VNI, et inférieure<50 mm d’Hg pour les malades atteints de cyphoscoliose (Tsuboi, Respir Med 2010). Kohlein et coll. ont démontré que la survie des patients BPCO sévères hypercapniques peut être améliorée par la VNI, si celle-ci est réglée de telle manière à grandement diminuer la PaCO2 (Kohnlein T, Lancet Respir Med 2014).

La surveillance de l’hypoventilation nécessite la réalisation de gaz du sang. La fiabilité et les difficultés techniques de réalisation de la PCO2 transcutanée ne permettent pas de recommander son utilisation systématique en pratique courante. La mesure s’est améliorée mais sous-estime ou surestime l’hypoventilation réelle d’environ 4 mm d’Hg selon les appareils (Janssens, Chest 1998).

Conseil n° 11: En l’absence de shunt, il est possible d’affirmer que la ventilation n’est pas optimale avec un résultat d’oxymétrie pathologique et/ou de GDS montrant la persistance d’une hypoventilation.

Il existe de nombreux critères de désaturation faisant suspecter une hypoventilation alvéolaire. A ce jour, il n’y a pas de préférence pour l’un ou l’autre.

A NOTER : Un patient avec des GDS diurnes et une SpO2 nocturne normaux peut quand même présenter une persistance de l’hypoventilation alvéolaire nocturne.

Il existe de nombreux critères de désaturation faisant suspecter une hypoventilation alvéolaire (Pics de désaturations de 3%, de 4%, temps passé en dessous de 90% >5% ou >10% ou 30%, voire plus de 5 min consécutives avec SpO2<89%). Dans la BPCO, en 1990, Valensi et coll. (Valensi. Lung 1990) montrent une survie moins bonne chez les malades atteints de BPCO qui passent plus de 30% de la nuit en dessous de 90% de SpO2 en ventilation spontanée. Dans la Sclérose latérale amyotrophique, Velasco et coll. (Velasco, Rev neuro. 2002) mettent en évidence qu’une saturation nocturne moyenne de 93% en ventilation spontanée est une valeur seuil en dessous de laquelle la survie est significativement diminuée. Pinto et al. (Pinto, ALS journal, 2003) ont objectivé un bénéfice de la VNI dans la SLA sur la survie alors que ce traitement était initié sur le seul argument de 15 désaturations nocturnes d’au moins 4%/h en ventilation spontanée.

Toujours dans la SLA, Georges M et coll ont démontré qu’une cause fréquente de désaturation nocturne significative (≥5% temps passé <90% de SpO2) est l’obstruction des voies aériennes sous VNI (Georges M., J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016).

Mais à ce jour, la seule étude proposant un critère sous VNI est celle de Gonzalez-Bermejo et coll. (Gonzalez-Bermejo, ALSjournal 2013) qui montre une survie moindre pour les malades présentant  une SpO2 sous VNI en dessous de 90% plus de 5% de la nuit.

Conseil n°12 : Il ne faut pas laisser un patient sous VNI avec un bilan minimum anormal sans investigations complémentaires.

Etape 1 : Il est recommandé en cas de malade mal ventilé, en complément de l’évaluation clinique, d’utiliser les données du logiciel machine.

Etape 2 : Il est proposé de réaliser un dosage sanguin de la réserve alcaline et/ou une capnie transcutanée.

A noter : Tout capnographe doit être branché par un personnel  compétent et formé, à domicile, comme en milieu hospitalier

Il est retrouvé que 50% des malades sont mal ventilés à domicile (Gonzalez-Bermejo ALS Journal 2013 ; Rabec ERJ 2009). La majorité de ces malades sont mal ventilés à cause de fuites, or la mesure des fuites a été montrée comme fiable avec les logiciels des machines (Rabec, ERJ 2009). Les autres mesures des logiciels méritent une vigilance car les valeurs estimées ne sont pas toujours fiables (Contal Chest 2011) et très dépendantes des évènements rencontrés par le ventilateur (fuites, obstructions ou asynchronismes avec le malade)

2 conseils pour interpréter les données issues des logiciels des ventilateurs de domicile

Conseil n°13 : L’analyse des données logicielles (fuites, désaturations, débits, pressions, etc.) doit toujours être effectuée en disposant des informations cliniques (symptômes d’hypoventilation, confort et qualité du sommeil sous ventilation), de la gazométrie artérielle, des réglages du ventilateur (modes, PIP, PEP, fréquence, triggers), du type d’interface (nasal, facial ou autres) et du débit d’oxygène additionnel.

Conseil n°14 Les données logicielles des ventilateurs sont lues et interprétées selon un plan progressif utilisant dans un premier temps le(s) tracé(s) condensé(s) sur 8h, une analyse cycle-à-cycle (plages de 1 à 5 min) puis le tableau de valeurs moyennes et médianes.

Etape 1 : Identifier le profil d’observance du patient.

- Une utilisation cliniquement pertinente est au minimum de 4h/nuit.

- La présence d’interruptions itératives du ventilateur au cours de la nuit (cf. figure ci-dessous) doit faire rechercher un facteur d’inconfort (fuites, diurétiques, douleurs, paramétrage du ventilateur...)

- Une augmentation de l’utilisation du ventilateur sur une brève période (quelques jours) peut indiquer une instabilité cardiaque et/ou respiratoire

Etape 2 : Analyser les courbes de fuites

  - Connaître le type de fuites indiquées par le logiciel : fuites moyennées sur la durée d’un ou plusieurs cycles ? fuites totales mesurées en temps réel ? (fuites inspiratoires ? fuites expiratoires ? fuites mesurées à la PEP ?).

  - Identifier les fuites sur plusieurs nuits d’enregistrement.

  - Il n’existe pas de valeur seuil  de fuites « acceptables ».

  - Les fuites sont dites « majeures » si elles s’accompagnent de symptômes (perception et altération de la qualité du sommeil), et/ou de désaturations, et/ou d’un passage à la fréquence de sécurité et/ou d’un maintien insuffisant de la pression préréglée, et/ou d’une chute concomitante des VT.

  - La présence de fuites « majeures » impose de les corriger d’abord, avant d’aller plus loin dans l’interprétation ou dans de nouvelles investigations.

  - Si la fuite est mineure, il faut quand même regarder les courbes de débit et de pression à la recherche d’altérations du débit, d’efforts inspiratoires non récompensés, d’encoches sur la courbe de débit témoignant d’asynchronismes patient-ventilateur.

  - Il est nécessaire de différencier des fuites occasionnelles corrigées par le repositionnement du masque et les fuites plus continues

Etape 3 : Les valeurs estimées de volume courant (VT) et de ventilation-minute (VE) sont analysées, particulièrement s’il existe des fuites mineures.

Ces valeurs perdent toutefois de leur pertinence en présence de fuites importantes. Un travail récent sur banc test a montré une sous-estimation systématique du VT et donc de la VE par 7 ventilateurs du marché en mode pression (O Contal, Chest 2013). La présence de fuites augmente la différence (biais) entre valeurs estimées et mesurées.

Etape 4 : Le tableau des données quantitatives est analysé sur la base d’une seule nuit : fréquence respiratoire, pression inspiratoire, pression expiratoire, volume courant, volume-minute, pourcentage de cycles déclenchés et cyclés par le patient (moyennes, médianes et 95ème percentiles), index d’apnées, d’hypopnées et d’apnées/hypopnées.

- On tiendra compte des réserves émises au § 3 concernant le VT et la VE

- Le pourcentage de cycles déclenchés par le patient reste un paramètre dont l’utilisation est sujette à caution. En effet, l’absence de déclenchement par le patient peut signifier que le patient se laisse « capturer » par son ventilateur, ou que le ventilateur ne perçoit pas les efforts inspiratoires du patient (par ex : en raison de fuites, ou d’une PEEPI élevée). Un taux élevé de cycles déclenchés par le patient est à priori un indice de bonne synchronisation : la persistance d’efforts inspiratoires non récompensés reste possible (cette hypothèse peut être étayée le plus aisément par une polygraphie respiratoire)

- La contribution du pourcentage de cycles respiratoires « cyclés » par le patient a été peu étudiée. Un pourcentage élevé suggère une bonne synchronisation patient-ventilateur « intra-cycle », et donc l’absence de cyclage tardif, source de piégeage dynamique et d’inconfort, ou de cyclage précoce.

- Les logiciels des ventilateurs de domicile fournissent le plus souvent un index d’apnées, d’hypopnées et d’apnées/hypopnées. La définition des évènements respiratoires (apnées, hypopnées) varie d’un fabricant à l’autre et d’une génération d’appareil à l’autre. Un travail récent (Georges M et coll, Respir Care, 2015) suggère, pour un ventilateur, chez des sujets obèses, une bonne concordance entre données mémorisées par le ventilateur et mesures polysomnographiques simultanées (évènements obstructifs et centraux confondus). Ces données doivent toutefois être confirmées à plus large échelle. Dans ce travail, une valeur seuil d’IAH de 10/heure permet de classifier avec une bonne sensibilité et spécificité les sujets ayant ou n’ayant pas un contrôle adéquat des évènements désaturants sous VNI.

Etape 5 : Les données pertinentes d’oxymétrie sont : le temps total passé en désaturation, la saturation moyenne et la saturation minimale.

Il est habituel de considérer que la SpO2 doit rester > à 90% pendant 90% du temps de l’enregistrement, et que la SpO2 moyenne doit rester > à 90%. Toutefois, ces recommandations ne reposent que sur des avis d’experts. La SpO2 minimale est d’utilité peu claire, car en dessous de 80%, la  précision de la SpO2 chute fortement. L’analyse de l’oxymétrie complète celle des données mémorisées par les ventilateurs.

Fernandez R et coll ont démontré la grande variabilité d’informations venant des divers oxymètres utilisés en ambulatoire et que la SpO2 moyenne était le paramètre souffrant le moins de variabilité inter et intra-individuelle (Fernandez R et coll. Respiration 2011).

COMMENT CES CONSEILS ONT ETE CREES ?

Ce document a été créé par le groupe de travail sur l’assistance ventilatoire de la SPLF, le groupe GAV.

Chaque année, après une enquête sur les sujets les plus demandés par les pneumologues, un ou des thèmes sont retenus, puis débattus par un groupe d’experts, membres du GAV, réuni physiquement au mois de novembre (autour d’une spécialité locale d’un des experts =« Club du GAV ». Des conseils sont finalement proposés. Ils sont ensuite rédigés par un responsable, puis relus, débattus et finalisés par échanges électroniques. Ils sont alors envoyés aux membres du GAV tous les mois de février, ouverts ensuite au public 6 mois plus tard et publiés dans la revue des maladies respiratoires, avec les mêmes règles que tout article soumis, environ 12 mois après. Tous les ans, pendant la réunion de novembre, les conseils sont mis à jour avec les nouvelles données connues des experts.

Il ne s’agit pas de recommandations, mais simplement de conseils de bonnes pratiques émis par des pneumologues expérimentés sur le sujet. Ce concept a été librement inspiré de la méthode nord-américaine “choosing wisely”, tout en étant plus pragmatique.

Les experts autour d’un kouign amann ayant participé à la rédaction des conseils 2015-2016 étaient :

Valérie Attali, Christine Cheval, Antoine Cuvelier, Sandrine Jaffre, Jean Paul Janssens, Jésus Gonzalez-Bermejo, Magalie Mercy, Arnaud Prigent, Claudio Rabec, Sylvie Rouault, Said Talbi et Sandra Van den Broecke.

Les experts autour de spéculoos et de cannelés ayant participé à la rédaction des conseils 2016-2017 étaient

Dan Adler, Valérie Attali, Christine Cheval, Antoine Cuvelier, Sandrine Jaffre, Jésus Gonzalez-Bermejo, Claudia LLontop, Magalie Mercy, Arnaud Prigent, Claudio Rabec, Sylvie Rouault, et Sandra Van den Broecke et Philippe Wibart

Les experts autour de macarons ayant participé à la rédaction des conseils 2017-2018 étaient

Valérie Attali, Sandrine Jaffre, Jésus Gonzalez-Bermejo, Magalie Mercy, Capucine Morelot-Panzini, Sandrine Pontier-Marchandise, Arnaud Prigent, Claudio Rabec, Sylvie Rouault, Sandra Van den Broecke et Philippe Wibart

BIBLIOGRAPHIE

Conseil n°1. Toute mise en place de ventilation non invasive doit être débutée en journée par une équipe médicale et paramédicale formée et entrainée.

Pas de référence

Conseil n°2 : Le mode de ventilation recommandé en ventilation non invasive au long cours est le mode barométrique en mode semi-contrôlé.

Pas de référence

Conseil n°3 : Les réglages initiaux sont adaptés à chaque malade et sont fonction de l’atteinte respiratoire prédominante responsable de l’hypoventilation alvéolaire. (Cf tableau)

- Contal O, Adler D, Borel JC, Espa F, Perrig S, Rodenstein D, Pépin JL, Janssens JP. Chest. 2013 Jan;143(1):37-46.

-Georges M, Attali V, Golmard JL, Morélot-Panzini C, Crevier-Buchman, Collet JM, Tintignac A, Morawiec E, Trosini-Desert V, Salachas F, Similoski T. Reduced survival in patients with ALS with upper airway obstructive events on non invasive ventilation. J Neuro Neurosurg Psychiatry. 2016 Oct ;87(10) :1045-50.

-Köhnlein T, Windisch W, Köhler D et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014 Sep;2(9):698-705.

-Masa JF, Corral J, Caballero C, Barrot E, Terán-Santos J, Alonso-Álvarez ML, et al. Non-invasive ventilation in obesity hypoventilation syndrome without severe obstructive sleep apnoea. Thorax. 2016 Sep 13;71(10):899–906.

- Murphy PB, Davidson C, Hind MD, Simonds A, Williams AJ, Hopkinson NS, et al. Volume targeted versus pressure support non-invasive ventilation in patients with super obesity and chronic respiratory failure: a randomised controlled trial. Thorax. 2012 Jul 18;67(8):727–34

-Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomized crossover trial. Chest. 2006 Sep;130(3):815-21

- Struik FM, Sprooten RT, Kerstjens HA, Bladder G, Zijnen M, Asin J, Cobben NA, Vonk JM, Wijkstra PJ.

Thorax. 2014 Sep;69(9):826-34.

Conseil n°4 : Pendant la période initiale d’adaptation il sera proposé de poser au patient 3 questions cliniques pour permettre d’affiner au mieux les réglages

Pas de référence.

Conseil 5 : L’adaptation des réglages doit être à la fois continue et lentement progressive.

Pas de référence.

Conseil n°6 : Les réglages avec une adaptation automatique des pressions (dit « hybrides » ou « à VT cible ») ne doivent pas être utilisés en première intention

- Carlucci A, Schreiber A, Mattei A, Malovini A, Bellinati J, Ceriana P, et al. The configuration of bi-level ventilator circuits may affect compensation for non-intentional leaks during volume-targeted ventilation. Intensive Care Med. 2012 Sep 28;39(1):59–65.

- Janssens J-P, Metzger M, Sforza E. Impact of volume targeting on efficacy of bi-level non-invasive ventilation and sleep in obesity-hypoventilation. Respir Med. 2009 Feb;103(2):165–72.

- Murphy PB, Davidson C, Hind MD, Simonds A, Williams AJ, Hopkinson NS, Moxham J, Polkey M, Hart N: Volume targeted versus pressure support non-invasive ventilation in patients with super obesity and chronic respiratory failure: a randomised controlled trial. Thorax; 67:727-734.

- Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomized crossover trial. Chest. 2006 Sep;130(3):815-21

Conseil n° 7 : Un malade « bien ventilé » est un malade pour lequel il existe un équilibre optimal, une adéquation entre l’efficacité clinique de la ventilation non invasive (VNI) et la tolérance du malade vis-à-vis de sa VNI.

- Il ne s’agit donc pas uniquement de corriger les gaz du sang.

- L’efficacité est jugée sur i. l’observance, ii. L’amélioration des symptômes du malade sans dégradation de sa qualité de vie ; iii.  L’amélioration ou la correction de l’hypoventilation ; iv. La disparition des évènements nocturnes.

-Aboussouan LS, Khan SU, Meeker DP et al.. Effect of noninvasive positive-pressure ventilation on survival in amyotrophic lateral sclerosis. Ann Intern Med. 1997 Sep 15;127(6):450-3.

-Pinto A, de Carvalho M, Evangelista T et al. Nocturnal pulse oximetry : a new approach to establish the appropriate time for non-invasive ventilation in ALS patients. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2003 Apr;4(1):31-5.

-Mokhlesi B. Obesity hypoventilation syndrome: a state-of-the-art review. Respir Care. 2010 Oct;55(10):1347-62

-Borel JC, Pepin JL, Pison C et al. Long-term adherence with non-invasive ventilation improves prognosis in obese COPD patients. Respirology. 2014 Aug;19(6):857-65.

-Windisch W. Impact of home mechanical ventilation on health-related quality of life. Eur Respir J. 2008 Nov;32(5):1328-36.

-Gonzalez-Bermejo J, Morelot-Panzini C, Arnol N, Meininger V, Kraoua S, Salachas F, Similowski T. Prognostic value of efficiently correcting nocturnal desaturations after one month of non-invasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis: a retrospective monocentre observational cohort study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 Sep;14(5-6):373-9.

-McEvoy RD, Pierce RJ, Hillman D et al., on behalf of the Australian trial of non- invasive Ventilation in Chronic Airflow Limitation (AVCAL) Study Group. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2009;64:561–566.

-Köhnlein T, Windisch W, Köhler D et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014 Sep;2(9):698-705.

-Tsuboi T, Oga T, Machida K et al. PaCO2 six months after the initiation of long-term noninvasiv ventilation in patients with COPD. Intern Med. 2011;50(6):563-70.

-Tsuboi T, Ohi M, Oga T et al. Importance of the PaCO(2) from 3 to 6 months after initiation of long-term non-invasive ventilation. Respir Med. 2010 Dec;104(12):1850-7.

-Budweiser S, Jörres RA, Heinemann F et al. Prognostic factors for COPD patients with chronic hypercapnic respiratory failure and home ventilation. Pneumologie. 2009 Sep;63(9):484-91.

-Storre JH, Magnet FS, Dreher M et al. Transcutaneous monitoring as a replacement for arterial PCO(2) monitoring during nocturnal non-invasive ventilation. Respir Med. 2011 Jan;105(1):143-50.

-Janssens JP, Howarth-Frey C, Chevrolet JC et al. Transcutaneous PCO2 to monitor noninvasive mechanical ventilation in adults: assessment of a new transcutaneous PCO2 device. Chest. 1998 Mar;113(3):768-73.

-Nardi J, Prigent H, Adala A, Bohic M, Lebargy F, Quera-Salva MA, Orlikowski D, Lofaso F. Nocturnal oximetry and transcutaneous carbon dioxide in home-ventilated neuromuscular patients. Respir Care. 2012 Sep;57(9):1425-30.

-Paiva R, Krivec U, Aubertin G et al. Carbon dioxide monitoring during long-term noninvasive respiratory support in children. Intensive Care Med. 2009 Jun;35(6):1068-74.

-Georges M, Adler D, Contal O et al.. Reliability of Apnea-Hypopnea Index Measured by a Home Bi-Level Pressure Support Ventilator Versus a Polysomnographic Assessment. Respir Care. 2015 Jul;60(7):1051-6.

Conseil n°8. La tolérance du malade vis-à-vis de sa ventilation non invasive, considérée comme une perception satisfaisante de son utilisation, est influencée par divers paramètres tels que i. la qualité de sommeil sous VNI, ii. l’absence d’inconfort lié à la VNI, iii. la présence d’une symptomatologie passible d’être amélioré par la VNI et/ou la perception d’amélioration sous VNI

Pas de référenc

Conseil n°9 : Il ne faut pas laisser un patient sous VNI sans réévaluations nocturnes ponctuelles.

- Adler D, Perrig S, Takahashi H, Espa F, Rodenstein D, Pépin JL, Janssens JP. Polysomnography in stable COPD under non-invasive ventilation to reduce patient-ventilator asynchrony and morning breathlessness. Sleep Breath. 2012 Dec;16(4):1081-90.

- Georges M, Attali V, Golmard JL, Morélot-Panzini C, Crevier-Buchman, Collet JM, Tintignac A, Morawiec E, Trosini-Desert V, Salachas F, Similoski T. Reduced survival in patients with ALS with upper airway obstructive events on non invasive ventilation. J Neuro Neurosurg Psychiatry. 2016 Oct ;87(10) :1045-50.

- Gonzalez-Bermejo J, Morelot-Panzini C, Arnol N, Meininger V, Kraoua S, Salachas F, Similowski T. Prognostic value of efficiently correcting nocturnal desaturations after one month of non-invasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis: a retrospective monocentre observational cohort study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 Sep;14(5-6):373-9.

- Tsuboi T, Oga T, Sumi K, Machida K, Ohi M, Chin K. The importance of stabilizing PaCO2 during long-term non-invasive ventilation in subject with COPD. Intern Med 2015 ;54(10) : 1193-8.

Conseil n°10 : La surveillance minimale d’un patient sous VNI requiert la réalisation de 2 gaz du sang artériels dont un en ventilation spontanée et un sous VNI ainsi qu’une oxymétrie nocturne.

La mesure de référence de l’hypoventilation reste le GDS artériel. La fiabilité et les difficultés techniques de réalisation de la PCO2 transcutanée ne permettent pas de recommander son utilisation systématique en pratique courante.

A NOTER : Il n’y a pas de recommandation sur les horaires et les conditions de réalisation des contrôles gazométriques.

Tsuboi T, Oga T, Machida K, Sumi K, Oguri S, Sato A, Kurasawa T, Ohi MMishima M, Chin K. PaCO2 six months after the initiation of long-term noninvasiv ventilation in patients with COPD. Intern Med. 2011;50(6):563-70.

- Tsuboi T, Ohi M, Oga T, Machida K, Chihara Y, Harada Y, Takahashi K, Sumi K Handa T, Niimi A, Mishima M, Chin K. Importance of the PaCO(2) from 3 to 6 month after initiation of long-term non-invasive ventilation. Respir Med. 2010

- Köhnlein T, Windisch W, Köhler D, Drabik A, Geiseler J, Hartl S, Karg O, Laier-Groeneveld G, Nava S, Schönhofer B, Schucher B, Wegscheider K, Criée CP, Welte T. Non-invasive positive presure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease : a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014 Sep(29) : 698-705.

- Janssens JP, Metzger M, Sforza E. Impact of volume targeting on efficacy of bi-level non-invasive ventilation and sleep in obesity-hypoventilation..Respir Med. 2009 Feb;103(2):165-72. Epub 2008 Jun 24

Conseil n° 11: En l’absence de shunt, il est possible d’affirmer que la ventilation n’est pas optimale avec un résultat d’oxymétrie pathologique et/ou de GDS montrant la persistance d’une hypoventilation.

Il existe de nombreux critères de désaturation faisant suspecter une hypoventilation alvéolaire. A ce jour, il n’y a pas de préférence pour l’un ou l’autre.

A NOTER : Un patient avec des GDS diurnes et une SpO2 nocturne normaux peut quand même présenter une persistance de l’hypoventilation alvéolaire nocturne.

- Levi-Valensi P, Aubry P, Rida Z. Nocturnal hypoxemia and long-term oxygen therapy in COPD patients with daytime PaO2 60-70 mmHg. Lung. 1990;168 Dec;104(12):1850-7.

- Velasco R, Salachas F, Munerati E, Le Forestier N, Pradat PF, Lacomblez L, Orvoen Frija E, Meininger V (2002). Oxymétrie nocturne chez les patients atteints de sclérose latérale

- Georges M, Attali V, Golmard JL, Morélot-Panzini C, Crevier-Buchman, Collet JM, Tintignac A, Morawiec E, Trosini-Desert V, Salachas F, Similoski T. Reduced survival in patients with ALS with upper airway obstructive events on non invasive ventilation. J Neuro Neurosurg Psychiatry. 2016 Oct ;87(10) :1045-50.

- Gonzalez-Bermejo J, Morelot-Panzini C, Arnol N, Meininger V, Kraoua S, Salachas F, Similowski T. Prognostic value of efficiently correcting nocturnal desaturations after one month of non-invasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis: a retrospective monocentre observational cohort study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 Sep;14(5-6):373-9.

- Pinto A, de Carvalho M, Evangelista T, Lopes A, Sales-Luis L (2003). Nocturnal pulse oximetry : a new approach to establish the appropriate time for non-invasive ventilation in ALS patients. ALS and other motor neuron disorders 4 : 31-35.

Conseil n°12 : Il ne faut pas laisser un patient sous VNI avec un bilan minimum anormal sans investigations complémentaires.

Etape 1 : Il est recommandé en cas de malade mal ventilé, en complément de l’évaluation clinique, d’utiliser les données du logiciel machine.

Etape 2 : Il est proposé de réaliser un dosage sanguin de la réserve alcaline et/ou une capnie transcutanée.

A noter : Tout capnographe doit être branché par un personnel  compétent et formé, à domicile, comme en milieu hospitalier

- Contal O, Vignaux L, Combescure C, Pepin JL, Jolliet P, Janssens JP: Monitoring of noninvasive ventilation by built-in software of home bilevel ventilators: a bench study. Chest 2011;141:469-476.

- Gonzalez-Bermejo J, Morelot-Panzini C, Arnol N, Meininger V, Kraoua S, Salachas F, Similowski T. Prognostic value of efficiently correcting nocturnal desaturations after one month of non-invasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis: a retrospective monocentre observational cohort study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 Sep;14(5-6):373-9.

- Rabec C, Georges M, Kabeya NK, Baudouin N, Massin F, Reybet-Degat O, Camus P.  Evaluating noninvasive ventilation using a monitoring system coupled to a ventilator: a bench-to-bedside study. Eur Respir J. 2009 Oct

- Conseil n°13 : L’analyse des données logicielles (fuites, désaturations, débits, pressions, etc.) doit toujours être effectuée en disposant des informations cliniques (symptômes d’hypoventilation, confort et qualité du sommeil sous ventilation), de la gazométrie artérielle, des réglages du ventilateur (modes, PIP, PEP, fréquence, triggers), du type d’interface (nasal, facial ou autres) et du débit d’oxygène additionnel.

Pas de référence

Conseil n°14 Les données logicielles des ventilateurs sont lues et interprétées selon un plan progressif utilisant dans un premier temps le(s) tracé(s) condensé(s) sur 8h, une analyse cycle-à-cycle (plages de 1 à 5 min) puis le tableau de valeurs moyennes et médianes

- Contal O, Vignaux L, Combescure C, Pepin JL, Jolliet P, Janssens JP: Monitoring of noninvasive ventilation by built-in software of home bilevel ventilators: a bench study. Chest 2011;141:469-476.

- Carlucci A, Schreiber A, Mattei A, Malovini A, Bellinati J, Ceriana P, Gregoretti C: The configuration of bi-level ventilator circuits may affect compensation for non-intentional leaks during volume-targeted ventilation. Intensive Care Med 2013;39:59-65

- Georges M, Adler D, Contal O, Espa F, Perrig S, Pépin JL, Janssens JP. Reliability of apnea-hypopnea index measured by a home bi-level pressure support ventilator versus a polysomnographic assessment. Respir Care. 2015 Jul;60(7):1051-6.

- Janssens JP, Metzger M, Sforza E. Impact of volume targeting on efficacy of bi-level non-invasive ventilation and sleep in obesity-hypoventilation..Respir Med. 2009 Feb;103(2):165-72. Epub 2008 Jun 24

- Fernandez R, Rubinos G, Galindo R, Fumero S, Sosa A, Gonzalez I, Casan P. Nocturnal home pulse oximetry : variability and clinical implications in home mechanical ventilation. Respiration. 2011 ;82(2)142 :7.

Plusieurs fabricants proposent – sur les données logicielles - la valeur de 24L/min comme valeur seuil pour des fuites « acceptables ». Cette valeur est uniquement indicative et bien en dessous de ce que les turbines des ventilateurs actuellement sur le marché peuvent compenser.